ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОБОГРЕВА РЕЗЕРВУАРОВ

(КОМПЕНСАЦИЯ ТЕПЛОПОТЕРЬ И ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ)

Данные организации (лица) заполнившей опросный лист

| Организация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО |  |  |  |
| Телефон |  | Факс |  |
| Адрес |  |  |  |

Данные о заказчике

| Организация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО |  |  |  |
| Телефон |  | Факс |  |
| Адрес |  |  |  |
| Объект |  |  |  |

Общие данные для проектирования

| Требуемая температура продукта, С |  |  |  | Тип теплоизоляции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая темпер. продукта, С |  | Норм. |  | Коэф. теплопроводности теплоизоляции, Вт/(м×С) |  |  |  |
|  |  | Макс. |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимая температура для продукта, С |  |  |  | Толщина теплоизоляции, мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал резервуара |  |  |  |
| Температура окружающей среды, С |  | Мин. |  | Коэф. теплопроводности материала резервуара, Вт/(м×С) |  |  |  |
|  |  | Макс. |  | Макс. температура для материала резервуара, С |  |  |  |
| Максимальная температура пропарки (при наличии), С |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип продукта |  |  |  | Толщина стенки резервуара, мм |  |  |  |
| Плотность продукта, кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная теплоемкость продукта, Дж/(кг×С ) |  |  |  | Максимальная скорость ветра, км/ч |  |  |  |
|  |  |  |  | Температурный класс взрывоопасной смеси, Т1 …Т6 |  |  |  |
| Динамическая вязкость продукта, Н×с/м2 или Па×с |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение цепей обогрева, В |  |  |  |
| Коэф. теплопроводности продукта, Вт/(м×С) |  |  |  | Дополнительная информация: |  |  |  |
| Коэф. объемного расширения продукта, 1/С |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальная высота налива продукта, м |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: В случае парового (жидкостного) обогрева указать давление и

максимальную температуру теплоносителя.

- Тип резервуара

Вертикальный                                    Вертикальный                                                Горизонтальный                                                                         (на фундаменте)                                    (на опорах)

- Особенности конструкции (отметить)

| Тип крыши (для вертикальных резервуаров) или Боковые стены (для горизонтальных резервуаров) | эллиптические |  |
| --- | --- | --- |
|  | плоские |  |
| Теплоизоляция резервуара | полностью изолирован |  |
|  | крыша не изолирована |  |
|  | дно и крыша не изолированы |  |

Пояснения к заполнению опросного листа:

- Требуемая температура продукта – минимальная температура поддержания продукта в резервуаре.

- Технологическая температура продукта – температура продукта в технологическом процессе.

- а) Нормальная технологическая температура продукта – преобладающая температура в технологическом процессе.

б) Максимальная технологическая температура продукта – максимальная температура, которую иногда может приобретать продукт в технологическом процессе.

- Максимально допустимая температура для продукта – температура, выше которой нельзя перегревать продукт.

- Минимальная температура окружающей среды. Соответствует абсолютной минимальной температуре воздуха в соответствующем регионе.

- Максимальная температура окружающей среды.

- Максимальная температура пропарки. В случае наличия пропарки резервуара.

- Тип продукта. Характеристики продукта наименование.

- Теплофизические характеристики продукта:

а) Плотность продукта.

б) Удельная теплоемкость продукта.

в) Динамическая вязкость продукта.

г) Коэффициент теплопроводности продукта.

д) Коэффициент объемного расширения продукта.

е) Минимальная высота налива продукта.

- Тип теплоизоляции.

- Коэффициент теплопроводности теплоизоляции.

- Толщина теплоизоляции. Отсутствие теплоизоляции не допускается.

- Материал резервуара. В случае металлического резервуара достаточно просто указать тип металла в упрощенной форме.

- Теплофизические характеристики материала резервуара:

а) Максимальная температура для материала резервуара.

б) Толщина стенки резервуара.

Максимальная скорость ветра.

Температурный класс взрывоопасной смеси. В случае если резервуар находится во взрывоопасной зоне.

- Напряжение цепей обогрева. Обычно соответствует стандартному напряжению питающей сети 220В или 380В.

- Тип резервуара. Выберете из предложенных вариантов конструкцию резервуара, наиболее соответствующую Вашему варианту, и заполните необходимые размеры. В случае несоответствия ни одной из предложенных конструкций вместе с опросным листом необходимо выслать габаритный чертеж резервуара с размерами.

- Особенности конструкции:

а) Тип крыши (для вертикальных резервуаров) или Боковые стены (для горизонтальных резервуаров).

б) Теплоизоляция резервуара. В случае, если резервуар изолирован частично, существенно увеличиваются мощности и расход электроэнергии.