ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОБОГРЕВА ТРУБОПРОВОДОВ

(КОМПЕНСАЦИЯ ТЕПЛОПОТЕРЬ И ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ)

Данные организации (лица) заполнившей опросный лист

| Организация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО |  |  |  |
| Телефон |  | Факс |  |
| Адрес |  |  |  |

Данные о заказчике

| Организация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО |  |  |  |
| Телефон |  | Факс |  |
| Адрес |  |  |  |
| Объект |  |  |  |

Общие данные для проектирования

| Температура окружающей среды, С | от минус ____ до плюс _____ |
| --- | --- |
| Минимальная температура пустых обогреваемых объектов при включении электрообогрева, С | минус ___ |
| Скорость ветра (раз в год в течении 1 часа), км/ч |  |
| Напряжение цепей обогрева, В |  |
| Классификация взрывоопасной зоны |  |
| Категория и группа взрывоопасной смеси |  |
| Теплоизоляция | тип______________________ покровной слой – ____________ |
| Размещение | _________________________ |

Данные по обогреваемым объектам

| № п/п | Обозначение трубопровода | Дн, ММ | Длина, м | Толщина теплоизоляции, мм | Кол-во задвижек, шт. | Кол-во опор, шт. | Кол-во фланцев, шт. | Требуемая тем-ра продукта, 0С | Макс. доп. тем-а для продукта, С Матуво флан- | Материал трубопровода | Температура пропарки, оС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для трубопроводов и технологических узлов сложной конфигурации (имеющие ответвления, байпасы и т.д.)

необходимо прикладывать изометрические схемы или монтажные чертежи.

Ниже приведены пояснения, описывающие смысл того или иного параметра:

Требуемая температура продукта – минимальная температура поддержания продукта в трубопроводе.

- Технологическая температура продукта – температура продукта в технологическом процессе.

а) Нормальная технологическая температура продукта – преобладающая температура в технологическом        процессе.

б) Максимальная технологическая температура продукта – максимальная температура, которую иногда может приобретать продукт в технологическом процессе.

- Максимально допустимая температура для продукта – температура, выше которой нельзя перегревать продукт.

- Минимальная температура окружающей среды.

- Максимальная температура окружающей среды.

- Максимальная температура пропарки. В случае наличия пропарки трубопровода.

- Напряжение цепей обогрева. Обычно соответствует стандартному напряжению питающей сети 220В или 380В.

- Максимальная скорость ветра.

- Тип теплоизоляции.

- Температурный класс взрывоопасной смеси. В случае если обогреваемый объект находится во взрывоопасной зоне.

- Обозначение линии. Обычно соответвует обозначению участка трубопровода в проекте.

- Наружный диаметр трубы.

- Толщина теплоизоляции. Отсутствие теплоизоляции не допускается.

- Длина трубы.

- Информация по арматуре (фланцы, задвижки, опоры).